## Berechnung LU
Installationseingabe mit Belastungswerten LU SVGW W3/2013
| Gemäss geltendem Reglement der WVThal | [14 empty] | Download Excel |  |  |  | https://www.thal.ch/technische-betriebe
Ist mit einem Installationsschemata aller Stockwerke und einem Situationsplan mit vorgesehenem Verteilbatterie-Standort einzureichen!
Liegenschaft / Standort-Adresse: | [15 empty] | Nr. |  |  |  | PLZ |  |  | Ort
Grundstück / Parzellen Nr. | [11 empty] | Gebäudevers. Nr.
Art der Installation : |  |  |  |  | Neuinstallation |  |  |  |  | Umbau |  |  |  | Erweiterung |  |  |  | zutreffendes ankreuzen
Arbeitsbeginn / Datum: | [9 empty] | (tt.mm.jjjj) |  |  | Fertigstellung der Installation: | [12 empty] | (tt.mm.jjjj)
|  |  | LU | LU | LU | LU | LU | LU | LU | LU | LU | LU | LU | LU | LU | LU | LU
|  |  | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Kalt Warm |  | K | K | K+W | K+W | K | K | K+W | K | K+W | K | K | K+W | K | K+W | K
| Anzahl Anschlüsse Normal- installationen Regelwerk W3 Tabelle 1 |  | Schlauchvent. Garten/Garage | Urinal automatisch | Badewanne 1/2" | Dusche 1/2* | Haushaltwaschautomat | Waschtrog, Ausgussbecken | Waschtrog, Ausgussbecken | Entnahmearmatur Balkon | Spülbecken (Küche) | Geschirrspüler 1/2" | WC-Spülkasten | Waschtisch, Bidet |  |  |  | Heizungsfüllventile sind bei der Rohrweitenbestimmung nicht zu berücksichtigen. |  | Verbraucher mit Anschlüssen grösser 1/2" und/oder speziellen Durchflussleistungen sind immer gemäss Herstellerangabe nach Druckverlust zu berechnen. | [5 empty] | LU Kaltwasser | LU Warmwasser
| 1. Untergeschoss | [24 empty] | 0 | 0
| Erdgeschoss | [24 empty] | 0 | 0
| 1. Obergeschoss | [24 empty] | 0 | 0
| 2. Obergeschoss | [24 empty] | 0 | 0
| 3. Obergeschoss | [24 empty] | 0 | 0
| Maisonette / 4. OG | [24 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
| best. Anschlüsse | [24 empty] | 0 | 0
| Total Anschlüsse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Anschlüsse: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Grösster LU | [12 empty] | LU | 0
[25 empty] | l/s | 0
| Normalinstallationen | [8 empty] | total | 0 |  | LU |  | Spitzenvolumenstrom W3, Diagramm 1 | [9 empty] | → | 0 | l/s
| W3 2.300, Höhere Gleichzeitigkeit z.B. Duschanlagen | [23 empty] | → |  | l/s
| W3 2.300, Dauerentnahme z.B. Kühlanlagen | [23 empty] | → |  | l/s
| W3 2.300, Spitzenentnahme z.B. Schwallbrausen | [23 empty] | → |  | l/s
| Gesamtvolumenstrom (massgebend für Hausanschlussleitung und Wasserzählergrösse) | [23 empty] | → | 0 | l/s
[15 empty] | minimaler Innendurchmesser (2 m/s) | [10 empty] | 0 | mm
Der Installateur ist für die Richtigkeit seiner Angaben sowie für die Ausführung nach SVGW Richtlinien verantwortlich.
| Ort/ Datum: | [10 empty] | Stempel/ Unterschrift:
| Bewilligungsvermerk (ausgefüllt durch WV Thal) | [13 empty] | gewählte Anschlussleitung DN/Zoll
| Entscheid | bewilligt | [5 empty] | nachbessern |  |  | 0 |  |  |  | gewählter Wasserzähler
|  | abgelehnt |  |  |  | è |  | Verfügung | [6 empty] | Datum und Unterschrift WVThal
Bemerkungen:
| Einmass der Hauszuleitung | [5 empty] | Datum: | [11 empty] | Visum:
| Druckprobe | [5 empty] | Loger | [11 empty] | visuell
[7 empty] | erfüllt: | [11 empty] | nichterfüllt:
[7 empty] | Datum: | [11 empty] | Visum:
| Installationskontrolle | [5 empty] | Datum: | [11 empty] | Visum:
[7 empty] | erfüllt: | [11 empty] | nichterfüllt:
| Nachkontrolle | [5 empty] | Datum: | [11 empty] | Visum:
[7 empty] | erfüllt: | [11 empty] | nichterfüllt:
| Schlusskontrolle | [5 empty] | Datum: | [11 empty] | Visum:
[7 empty] | erfüllt: | [11 empty] | nichterfüllt:
Bemerkungen:

## Objektdaten
Anschluss an die Wasserversorgung
| Der/die Unterzeichnende wünscht einen Anschluss an die Wasserversorgung Thal | [8 empty] | Eingang Datum:
Bauobjekt
|  | Neubau |  |  |  | Umbau |  |  |  |  | Gebäudevolumen SIA 116 |  |  |  | m3
|  | Einfamilienhaus |  |  |  | Mehrfamilienhaus |  |  |  |  | Anzahl Wohneinheiten |  |  |  | WE
|  | Gewerbehaus |  |  |  | Stockwerkeigentum
Grund- bzw. Baurechtseigentümer
Adresse Name / Firma |  |  | Name | [6 empty] | Vorname
|  |  | Strasse | [9 empty] | Nr.
|  |  | PLZ |  | Ort
|  |  | E-Mail | [6 empty] | Tel. Festnetz
|  |  | E-Mail | [6 empty] | Tel. Mobile
Architekt / Bauleitung
Adresse Name / Firma |  |  | Name | [6 empty] | Vorname
|  |  | Strasse | [9 empty] | Nr.
|  |  | PLZ |  | Ort
|  |  | E-Mail | [6 empty] | Tel. Festnetz
|  |  | E-Mail | [6 empty] | Tel. Mobile
Ausführende Sanitärfirma (Inneninstallationen)
Adresse Name / Firma |  |  | Name | [6 empty] | Vorname
|  |  | Strasse | [9 empty] | Nr.
|  |  | PLZ |  | Ort
|  |  | E-Mail | [6 empty] | Tel. Festnetz
|  |  | E-Mail | [6 empty] | Tel. Mobile
Spezielle Installationen
Feuerlöscheinrichtungen |  |  |  | Anzahl Löschposten |  |  |  | Hallenbad |  |  |  | m3
Sprinkleranlage |  |  |  | Leistung in l/Min |  |  |  | Freibad/Pool |  |  |  | m3 |  |  | ankreuzen
Trinkwasser-Nachbehandlung * |  |  |  | Fabrikat |  |  | Typ | [5 empty] | Service Abo.
Systemtrenner * |  |  |  | Fabrikat |  |  | Typ | [5 empty] | Service Abo.
Regenwassernutzungsanlage ** | [6 empty] | Typ | [6 empty] | Netztrennung
Eigenes Quellwasser ** | [13 empty] | Netztrennung
|  | * Service Abonnement ist obligatorisch | [5 empty] | ** Netztrennung obligatorisch |  |  |  |  | Beilagen ***
Mit der Anmeldung anerkennt der/die Unterzeichnende das Reglement und den Tarif der Wasserversorgung Thal.
Die Grundeigentümerin oder die bevollmächtigte Rechtsvertretung
Ort | [8 empty] | Unterschrift
Datum